## ปร.4(ก-ข)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ |  | โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 5 รายการ
งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 ( Hardening greenhouse stage I)
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | บริเวณศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
[7 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 ( Hardening greenhouse stage I)
1. งานปรับปรุงอาคาร
1.1 งานหลังคา (Cover for roof )
|  | - | งานรื้อถอนหลังคาเดิมออก |  | 516 | ตร.ม.
|  | - | งานติดตั้งแผ่น polycarbonate พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด |  | 516 | ตร.ม.
คุณลักษณะ
แผ่นโพลี่คาร์บอเนต ลอนเหลี่ยมชนิดใสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ม.ม. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีใบรับประกันจากผู้ผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่น มีดังนี้
|  | - | ค่าความถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM D792 ที่ 1.16 - 1.2 (Specific Gravity)
|  | - | มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 89% ASTM D1003 (Light Transmission)
|  | - | อุปกรณ์จับยึดแผ่นโพลี่คาร์บอเน็ตแบบลอนกระเบื้องป้องกันสนิมถาวร และป้องกันการรั่วซึมถาวร
รวมงานหลังคา (Cover for roof )
1.2 งานผนัง (Side walls Polycarbonate)
|  | - | งานรื้อถอนแผ่น Polycarbonate เดิมออก |  | 434 | ตร.ม
|  | - | งานติดตั้งแผ่น Polycarbonate พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด |  | 434 | ตร.ม
คุณลักษณะ
แผ่นโพลี่คาร์บอเนต ลอนเหลี่ยมชนิดใสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ม.ม. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีใบรับประกันจากผู้ผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่น มีดังนี้
|  | - | ค่าความถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM D792 ที่ 1.16 - 1.2 (Specific Gravity)
|  | - | มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 89% ASTM D1003 (Light Transmission)
|  | - | อุปกรณ์จับยึดแผ่นโพลี่คาร์บอเน็ตแบบลอนกระเบื้องป้องกันสนิมถาวร และป้องกันการรั่วซึมถาวร
รวมงานผนัง (Side walls Polycarbonate)
| 1.3 งาน Side vents |  |  |  | 1 | ชุด
side vents,two side ,each side 32 m. length
|  | - | Roof vents 2 rows x 32 m.
|  | - | Motor for moving the roof 2 units, motor 0.09 Kw.
|  | - | Motor for moving side vent 3 units,each motor 0.09 Kw for drivingroll screen systems
|  | - | พลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน และ High Deffusion แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 75%
|  | - | อุปกรณ์รางวางลอค์ สายรัดสำหรับยึดติด
|  | - | ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 24 ตา
รวมงาน Side vent
งานปรับปรุงอาคาร ยอดรวมทั้งสิ้น
2. งานปรับปรุงครุภัณฑ์
2.1 ระบบ Evaporative Cooling System
| 2.1.1 | งานรื้อถอนและติดตั้งแผ่นระเหยน้ำ (Cooling pad) ขนาด 1,000 x 600 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 54 แผ่นและแผ่นกระจายน้ำ (Distribution pipe) ขนาด 30 x 600 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 54 แผ่น |  |  | 54 | ชุด
- มี Cooling Pads ติดตั้งใน frame และมี distribution pipe กระจายน้ำอยู่ข้างบน
| 2.1.2 | เปลี่ยน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.4 Kw. จำนวน 1 เครื่อง สำหรับถัง Cooling pad พร้อมล้างระบบถังเก็บน้ำใต้ดิน |  |  | 1 | ตัว
| 2.1.3 | พัดลม (Exhaust fans) ขนาด 48 นิ้ว (Multi Fan 130) |  |  | 4 | ตัว
โครงทำด้วย Galvanized steel ฝาปิดเป็นอะลูมิเนียม ขนาด
มอเตอร์ 1.5 Hp air discharge 36,000 m3 /hr
- รื้อถอนของเดิม พร้อมติดตั้งของใหม่
รวมระบบ Evaporative Cooling System
| 2.2 ระบบ Benching System |  |  |  | 16 | โต๊ะ
- รื้อถอนและติดตั้งพื้นรองรับน้ำ Polystylene ขนาด 1.6 เมตร x 15 เมตร หนา 2 ม.ม. พร้อมระบบวาล์วน้ำครบชุด
- Container สามารถรองรับและกักน้ำได้
รวมระบบ Benching System
| 2.3 Automatic Shading System |  |  |  | 480 | ตร.ม.
คุณลักษณะ
- รื้อถอนและติดตั้ง screen เป็นส่วนผสมระหว่างแถบ polyester กับแผ่น aluminium
- screen มีความสูง จากระดับพื้นประมาณ 3.5 เมตร หรือแล้วแต่ความเหมาะสมในการติดตั้ง โดยวางบนสาย cable และติดต่อกันโดยตะขอ
- มี Driving cable เป็น stainless steel ขนาด 2.5 มม. Plastic coated
- มี Reverse wheel ทำด้วย polypropylene UV protected
- ขอบของ screen มีตะขอแขวนบน stainless steel cable เพื่อให้ Screen เคลื่อนที่ได้
- ขอบของ screen มีตะขอแขวนบน stainless steel cable เพื่อให้ Screen เคลื่อนที่ได้
- Shading level 50% - 70%
- ระบบทำงานด้วย gear motor 3 phase
รวม Automatic Shading System
| 2.4 ระบบ Fog Cooling and Humidity System |  |  |  | 1 | ชุด
- pump module - 4.2 lt./min@ 100 Bar motor 1.5 Hp
- Atomization linre 4 line @ 15 mt.
- Nozzles per line 17 @ 0.85 mt. - total # of Nozzles - 68 Noz. Per 7.06 m² total flow rate@ 80 Bar. 408 lt/hr = 850 lt/hr 1000 m²
- Side eurtin - 12.0 x 3.3 mt. 40 m²
รวมระบบ Fog Cooling and Humidity System
งานปรับปรุงครุภัณฑ์ ยอดรวมทั้งสิ้น

## Sheet1 (hidden)
#REF!
0 | 1.3074 | 0 | 500000
500000 | 1.3074 | 500000 | 1000000
1000000 | 1.305 | 1000000 | 2000000
2000000 | 1.3035 | 2000000 | 5000000
5000000 | 1.3003 | 5000000 | 10000000
10000000 | 1.2943 | 10000000 | 15000000
15000000 | 1.2594 | 15000000 | 20000000
20000000 | 1.2518 | 20000000 | 25000000
25000000 | 1.2248 | 25000000 | 30000000
30000000 | 1.2164 | 30000000 | 40000000
40000000 | 1.2161 | 40000000 | 50000000
50000000 | 1.2159 | 50000000 | 60000000
60000000 | 1.2061 | 60000000 | 70000000
70000000 | 1.205 | 70000000 | 80000000
80000000 | 1.205 | 80000000 | 90000000
90000000 | 1.2049 | 90000000 | 100000000
100000000 | 1.2049 | 100000000 | 150000000
150000000 | 1.2023 | 150000000 | 200000000
200000000 | 1.2023 | 200000000 | 250000000
250000000 | 1.2013 | 250000000 | 300000000
300000000 | 1.1951 | 300000000 | 350000000
350000000 | 1.1866 | 350000000 | 400000000
400000000 | 1.1858 | 400000000 | 500000000
500000000 | 1.1853 | 500000000 | 500000000
500000000 | 1.1788 | 500000000